GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE

ZRGo.ZP.271.5.2019

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”

ZATWIERDZIŁ:

Gronowo Elbląskie, dnia 14.11.2019r.                                                                              WÓJT  GMINY

/-/ Marcin Ślęzak

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Spis treści:

Rozdział I		Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Rozdział II		Tryb udzielenia zamówienia.

Rozdział III		Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV		Termin wykonania zamówienia.

Rozdział V	Warunki   udziału   w   postępowaniu.

Rozdział VI                    Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5.

Rozdział VII	Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdział VIII	Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  
z Wykonawcami  oraz przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów, a  także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się Wykonawcami.

Rozdział IX			Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

Rozdział X			Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział XI			Termin związania ofertą.

Rozdział XII			Opis sposobu przygotowywania ofert.

Rozdział XIII			Miejsce oraz termin składania ofert.

Rozdział XIV			Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Rozdział XV			Opis sposobu obliczenia ceny.

Rozdział XVI	Opis  kryteriów, którymi  Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny ofert.

Rozdział XVII	Informacje  o  formalnościach, jakie  powinny  zostać  dopełnione  
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XVIII			Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX	Istotne  dla  stron  postanowienia, które  zostaną  wprowadzone  do  treści zawieranej umowy  w   sprawie  zamówienia publicznego,  ogólne   warunki   umowy  albo   wzór umowy, jeżeli  Zamawiający  wymaga  od   Wykonawcy,   aby  zawarł  z  nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Rozdział XX	Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Rozdział XXI	Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Rozdział XXII	Informacje  o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Rozdział XXIII	Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie.

Rozdział XXIV	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego.

Rozdział XXV	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozdział XXVI			Aukcja elektroniczna.

Rozdział XXVII	Informacje o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot.

Rozdział XXVIII			Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Rozdział XXIX			Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział XXX	Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXXI	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń 
lub sprzeciwu.

Rozdział XXXII	Informacje o procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia 
za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdział XXXIII	Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

Rozdział XXXIV	Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub  dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział XXXV	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział XXXVI		Obowiązek informacyjny.

Rozdział XXXVI	I	Wykaz załączników do SIWZ.

Rozdz. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gmina Gronowo Elbląskie  z siedzibą w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie  ul. Łączności  3, 
82-335 Gronowo Elbląskie, tel./fax 55 231-56-23, strona BIP: www.bip.gminagronowo.pl, e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl, NIP 578-298-29-29.

Rozdz. II. Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                    (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp" lub "Pzp".

- Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZRGo.ZP.271.5.2019 Wykonawcy zobowiązani są do powołania się na wyżej podane oznaczenie we wszystkich kontach z Zamawiającym.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych  w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do ustawy Pzp.

Rozdz. III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

- Wykonaniu zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091                                  w miejscowości Kopanka Druga na odcinku 55 m

Zakres prac obejmował będzie:

  - wykonanie profilu drogi kruszywem kamiennym 0/31,50,C90/3 średniej grubości 10 cm,

  - skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną,

  - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA średniej grubości 7 cm,

  - uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym C50/30 gr. 10 cm

Realizacja robót:

- roboty objęte zamówieniem będą wykonane z materiałów zakupionych przez Wykonawcę robót,

- w trakcie prac należy zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż remontowanej drogi gminnej oraz prowadzić prace drogowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa                   z wykorzystaniem niezbędnego oznakowania,

- po zrealizowaniu robót budowlanych związanych z projektem teren objęty pracami należy uprzątnąć a ewentualne zniszczenia powstałe wskutek wykonywanych prac należy usunąć.

Szczegółowy zakres zamówienia określa:

  - Opracowanie Techniczne nazwa opracowania „Remont Nawierzchni Drogi Gminnej                         nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga”, załącznik nr 1 do SIWZ,

  - Specyfikacja Techniczna dla Wykonania i Odbioru Robót Drogowych przy: „Remont Nawierzchni Drogi Gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga”, załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Przedmiar robót (pomocniczo)  z załącznikiem graficzny remontowanego odcinaka dla zadania: „Remont Nawierzchni Drogi Gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykonaniu zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009                               w miejscowości Nogat” na odcinku 75 m

Zakres prac obejmował będzie:

  - oczyszczenie istniejącej nawierzchni i jej krawędzi z zalegającej ziemi,

  - skroplenie nawierzchni emulsją bitumiczną,

  - wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 16 JENA średniej grubości 7 cm,

  - wykorytowanie pod nawierzchnię zjazdów,

  - wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa kamiennego 0/31, 5, C90/3 grubości 15 cm,

  - uzupełnienie poboczy humusem grubości 16 cm.

Realizacja robót:

- roboty objęte zamówieniem będą wykonane z materiałów zakupionych przez Wykonawcę robót,

- w trakcie prac należy zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż remontowanych dróg gminnych oraz prowadzić pracę drogowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa,                               z wykorzystaniem niezbędnego oznakowania,

- po zrealizowaniu robót budowlanych związanych z projektem teren objęty pracami należy uprzątnąć a ewentualne zniszczenia powstałe wskutek wykonywanych prac należy usunąć.

Szczegółowy zakres zamówienia określa:

- Opracowanie Techniczne, nazwa opracowania: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”, załącznik nr 4 do SIWZ,

- Specyfikacja Techniczna dla Wykonania i Odbioru Robót Drogowych przy: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”, załącznik nr 5 do SIWZ,

- Przedmiar robót (pomocniczo) załącznikiem graficzny remontowanego odcinaka dla zadania: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”, załącznik nr 6 do SIWZ

UWAGA

- Załączony przedmiar jest to materiał pomocniczy do wyliczenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy i nie stanowi podstawy do rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającymi Wykonawcą z tytułu realizacji zamówienia. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji, która stanowi załącznik do SIWZ należy traktować jako przykładna określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji  na zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”, w tym między innymi poprzez, wytyczenie remontowanego odcinka w terenie, bieżącej obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzonych robót jak również sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

- Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać Polisę ubezpieczeniową,                                a w przypadku jej  braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Minimalny wymagany okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia 36 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego, maksymalny 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- W przypadku, gdy Wykonawca wygra przetarg i będzie realizował roboty przy udziale podwykonawców zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie                           z postanowieniami art. 143b-143d ustawy Pzp

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania firm podwykonawców.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników budowlanych na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) przez cały okres wykonywania zamówienia.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

45233123-7 roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych.

Rozdz. IV. Termin wykonania zamówienia

Zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.

Miejsce: Kopanka Druga, Nogat gmina Gronowo Elbląskie.

Rozdz. V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu,

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówienie oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                        w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagać w zakresie spełnienia tego warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagać w zakresie spełnienia tego warunku.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

  - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji, rozbudowie, remoncie dróg z wykorzystaniem masy bitumicznej   z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego  i prawidłowo ukończone, przy czym  dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                                       o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

oraz

  - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami o specjalności drogowej lub równoważnej.

Uwaga!

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie                  z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                          w państwach członkowskich Unii Europejskiej .

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  oraz podstaw wykluczenia Wykonawcy                              z postępowania będzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale VII.

- Nie spełnienie przez wykonawcę  opisanych powyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

UWAGA dotyczy powoływania się na zasoby innych podmiotów:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                            w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących  go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca                w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał  się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załączniki nr 13 do SIWZ.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.

UWAGA dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, wspólnie ubiegających się                o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdz. VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.  – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe(Dz. U. z 2019r. poz. 498,912,1495 i 1655).

Rozdz. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykonawca wraz z ofertą składa niżej podane oświadczenia aktualne na dzień składania ofert. Informacje zwarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

  - Treść i zakres wymaganego oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału                          w postępowaniu określa załącznik nr 8 do SIWZ(oryginał),

  - Treść i zakres wymaganego oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania określa załącznik nr 9 do SIWZ(oryginał).

UWAGA:

    - Wykonawca, który powołuje się na zasobach innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach                        w oświadczeniu,

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,                          w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia,

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania załącznik nr 13 do SIWZ(oryginał).

- Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 ust. Pzp (informacja dotycząca otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie, oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ(oryginał). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się               o udzielenie zamówienia (np.: wspólników spółki cywilnej, konsorcjum) oświadczenie składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Powyższego oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą.

- Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:

- Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –                         w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji, rozbudowie, remoncie dróg                              z wykorzystaniem masy bitumicznej  z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym  dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

UWAGA:

  - wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do  SIWZ(oryginał),

  - wartości podane w walutach innych, niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień odbioru tych robót, podając datę i kurs,

  - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty składa ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie przedmiotowego warunku,

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 13 do SIWZ(oryginał).

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                   w szczególności: kierownika robót o specjalności drogowej lub równoważnej, wraz                                         z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                                           i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA:

        - Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ(oryginał),

        - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument Wykonawcy składają wspólnie,

        - Wykonawca, który polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami 
w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie(w formie oryginału) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -  załącznik nr 13 do SIWZ.

- Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.

UWAGA:

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1, zastępuje się 
go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

UWAGA:

Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na  których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczących podwykonawców, składane są w oryginale,

Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r., poz. 2188 oraz 2019 r. poz.1051 i 1495) osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.                                 W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną dokument musi być skanem oryginału pisma.

- Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą  elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować:

- na adres: Urząd Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie,

- faksem: 55 231 56 23,

- w formie elektronicznej: gminagronowo@gminagronowo.pl, zamowienia@gminagronowo.pl

- W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia należy kontaktować się z p. Łukaszem Skrzypińskim – Inspektor UG; telefon 55 231-56-13, adres e-mail: l.skrzypinski@gminagronowo.pl oraz z p. Ewą Zając– Inspektor UG: telefon 55 231-56-13, adres e-mail e.zajac@gminagronowo.pl.

- Wykonawca pobierający specyfikację  istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z której została pobrana, gdyż Zamawiający będzie zamieszczał wszelkie informacje dotyczące postępowania,                 a w szczególności: zmiany ogłoszenia, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłużenia terminu składania ofert itp.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. Udostępnienie protokołu lub załączników następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  26 lipca 2016 r.     w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1126 ze zm.).

Rozdział IX. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
po upływie terminu jego składania lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

- Treść zapytania wraz w wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniona była specyfikacja.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej postępowania.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej, 
na której udostępnił specyfikację.

- Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli będzie to konieczne Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XI. Termin związania ofertą

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu               o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XII. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich (PLN).

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi 
we właściwym rejestrze.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 
pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia 
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone     w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.                     w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać Zamawiający do Wykonawcy                                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016. poz. 1126 ze zm.) dotyczące Wykonawcy   i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty,  o których mowa w ww cytowanym rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana
lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, 
etc powinno być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów (formularza oferty, oświadczeń, wykazu) przygotowanych przez Zamawiającego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były oddzielnie spięte i dołączone na końcu oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym między innymi. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Złożenia przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń dotyczących okoliczności mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, a także nie powiadomienia Zamawiającego o powstaniu okoliczności mogących mieć wpływ na prowadzone postępowanie jest karane , zgodnie z ustawą z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 1950).

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania firm podwykonawców.

- Na ofertę składają się :

- formularz oferty – załącznik  nr 7 do SIWZ (oryginał),

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ (oryginał),

- oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 9 do SIWZ (oryginał),

- zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 13 do SIWZ (oryginał), jeżeli dotyczy,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji                     o której mowa w art. 86 ust. 5 ust. Pzp (informacja dotycząca otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie – załącznik nr 12 do SIWZ (oryginał).

Dokumenty lub oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza:

  - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł                  polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji, rozbudowie, remoncie dróg                                             z wykorzystaniem masy bitumicznej   z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym  dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli                          z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 10 do SIWZ (oryginał),

  - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                                     w szczególności: kierownika robót o specjalności drogowej lub równoważnej, wraz                             z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 11 do SIWZ (oryginał),

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.

  - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. c, składa dokument lub dokumenty zgodnie z zasadą wskazaną w Rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

Rozdział XIII. Miejsce oraz termin składania ofert

- Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie 
82-335 ul. Łączności 3, pokój nr 11, w godz. 7:30- 15:00 osobiście, za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. -  Prawo Pocztowe ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 2188 oraz z 2019r. poz. 1051 i 1495) na adres jak wyżej.

- Termin składania ofert do dnia 29.11.2019 r., do godz. 10:00.

- O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. 
W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin w jakim oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres: Gmina Gronowo Elbląskie z siedzibą Urząd Gminy Gronowo Elbląskie 82-335, ul. Łączności 3 oraz oznaczona hasłem: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”

Nie otwierać przed dniem 29.11.2019 r. godz. 10:10.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. lub  „WYCOFANIE”.

- Wykonawca nie może wprowadzać zmian ani wycofywać oferty po upływie terminu składania ofert.

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie przy                  ul. Łączności 3, pokój nr 23, w dniu 29.11.2019 r., o godz. 10:10.

- Otwarcie ofert składać się będzie z części jawnej i niejawnej.

- W części jawnej przewodniczący komisji przedstawi skład komisji przetargowej, poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, poda nazwy (firmy) oraz  adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację dotyczącą:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych                     w ofertach.

- W części niejawnej komisja przetargowa sprawdzi Wykonawców, którzy złożyli oferty, czy nie podlegają wykluczeniu, czy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz wybierze najkorzystniejszą ofertę.

- Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe 
za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie                                          z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – formularz oferty stanowi załącznik nr  7
do SIWZ (oryginał).

- Podstawą do obliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia warz z innymi załącznikami do SIWZ.

- Przedmiary robót jako części składowe dokumentacji projektowej przekazane są przez Zamawiającego w celu informacyjnym.

- Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną i powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szczególności koszty związane z dostawą, wbudowaniem, wykonaniem, inwentaryzacją, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem placu budowy, obsługą geodezyjną, dokumentacją powykonawczą itp.

- W cenie również powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek VAT.

- Jeżeli w postępowaniu będzie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania                                        u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Rozdział XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

  - cena  (brutto)  - 60 %,

  - okres gwarancji   -  40 %,

Łącznie, oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

- Sposób oceny ofert:

- w kryterium cena (brutto) :

Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, natomiast pozostałe oferty będą obliczone wg następującego wzoru:

najniższa cena brutto spośród złożonych ważnych ofert

liczba punktów w kryterium cena  =       -----------------------------------------------------------          x 60

cena brutto oferty badanej

- w kryterium okres gwarancji:

Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może przekroczyć 60 miesięcy, dla ofert z dłuższym okresem gwarancji niż 60 miesięcy przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji równy 60 miesięcy. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę.

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji otrzyma 40 pkt., natomiast pozostałe oferty będą obliczone wg następującego wzoru:

okres gwarancji oferty badanej

liczba punktów w kryterium gwarancja =	       ----------------------------------------------        x 40

60 miesięcy (najdłuższy okres gwarancji)

- obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje     w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 to druga  cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w dwóch kryteriach.

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych      w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę                          z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, 
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust.1a i 2 ustawy Pzp dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adres, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,                          o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

  - unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 i  4 na stronie internetowej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 – ustawy Pzp.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Rozdział XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

Zamawiający przekazuje wzór umowy, która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie               w sprawie zamówienia publicznego:

- Dopuszczalne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

  - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć 
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,

  - wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

  - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

  - zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą 
się na nią,

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

- Zmiany kierownika robót budowlanych o specjalności drogowej do wykonania zamówienia jest możliwe pod warunkiem zaproponowania innej osoby spełniającej warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o niej Zamawiającego i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                      i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Zmiany podwykonawcy przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
– na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego - nie wymaga zmiany umowy.

- Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego - nie wymaga zmiany umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie                      w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział XX. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

Rozdział XXI.  Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Rozdział XXII. Informacje  o przewidywanych zamówieniach, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania wyżej wymienionych zamówień.

Rozdział XXIII.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe  wraz z wybranymi kryteriami oceny , jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Rozdział XXIV.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną e-mail: gminagronowo@gminagronowo.pl lub zamowienia@gminagronowo.pl.

strona internetowa: www.bip.gminagronowo.pl

Rozdział XXV.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XXVI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Rozdział XXVII. Informacje o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXVIII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników budowlanych na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) przez cały okres wykonywania zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

    - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- Zamawiający ustanowi następujące kary z tytułu niespełnienia tych wymagań:

- kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę, która wykonuje czynności określone                   w ust. 1 nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,

- kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez Zamawiającego.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Rozdział XXIX. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający nie wskazuje żadnych wymagań gdyż w opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji zamówienia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział XXX. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Pzp

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Rozdział XXXI. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu

- Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,

  - projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo lub umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający określa informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, 
nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu: obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu nie podlegają umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli ich wartość nie przekracza 50 000 zł.

Rozdział XXXII. Informacje o procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia 
za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 ustawy Pzp

Zamawiający nie określa procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy                   w sprawie zamówienia na roboty budowlane.

Rozdział XXXIII. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a

Nie dotyczy

Rozdział XXXIV. Wymóg lub możliwość złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do   oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2

Nie dotyczy

Rozdział XXXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy Pzp.

Rozdział XXXVI. Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gronowo Elbląskie z siedzibą                          w Urzędzie Gminy Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, reprezentowana przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie,  tel. 55 231 56 13, fax  55 231 56 23, e-mail: gminagronowo@gminagronowo;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gronowo Elbląskie jest Pan Jarosław Krupski, kontakt: listownie na adres: ul. Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, e-mail: iod@gminagronowo.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2019r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                       z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Rozdział XXXVII. Wykaz załączników do SIWZ

- Opracowanie Techniczne  - załącznik  nr  1, 4 do SIWZ.

- Specyfikacja Techniczna  - załącznik nr  2, 5 do SIWZ.

- Przedmiar robót (pomocniczo) - załącznik nr  3, 6 do SIWZ.

- Formularz oferty - załącznik nr  7 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ (oryginał),

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 9 do SIWZ (oryginał),

- Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 10 do SIWZ.

- Wykaz osób  – załącznik nr 11 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr  12 do SIWZ

- Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 13 do SIWZ.

- Wzór umowy - załącznik nr  14 do SIWZ.

Załącznik nr 7 do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Adres*: ...................................................................................................................................................................

Tel.*: ..................................................                    	NIP ……………………………………………

Adres e-mail, na który Zamawiający może przesyłać korespondencję*:  ………………………………

Fax,  na który Zamawiający może przesyłać korespondencję*: .........................................................

Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem**

  - tak

nie

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną,

obowiązującymi przepisami i normami oraz z należytą starannością za cenę ryczałtową:

w kwocie brutto: ………………………..zł (słownie: ..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………...zł),

tj.: za cenę netto: ………………………………………..zł

+ VAT ….% tj. ……………………. zł

w tym :

- „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga”: kwota ……………………………. zł brutto, tj. za cenę netto ………………………………….. zł + podatek VAT …. %, tj. ….…………..,

- „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”:  kwota …………………………….. zł brutto, tj. za cenę netto ………………………… zł + podatek VAT …. %, tj. ……………. zł.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania                         i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć następującym Podwykonawcom***  :

| Lp. | Nazwa części zamówienia | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

Nie przewidujemy powierzenia podwykonawcą części zamówienia***

- Oświadczamy, że w przypadku wygrania przetargu na zamówienie publiczne i realizacji robót przy udziale podwykonawców będziemy stosowali przepisy art. 143a-143d ustawy Pzp przy zawieraniu umów z  podwykonawcami.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia przedmiotowej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2019r.

- Zobowiązujemy się do udzielenia ……….. miesięcy gwarancji jakości (minimalny wymagany okres gwarancji 36 miesięcy, maksymalny 60 miesięcy), licząc od daty odbioru (bez usterkowego) końcowego robót. Akceptujemy okres rękojmi wydłużony na okres gwarancji tj. na okres wskazany powyżej.

Uwaga:  W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce, Wykonawca oświadcza, że udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od …. do …. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

- Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie(zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.1781).

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………..., dnia …………………………..……

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Informacja dla Wykonawcy

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firm.

*w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

**małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza  10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

***niepotrzebne skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 8 do SIWZ

…………………………………………..

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego                        w Rozdziale V lit. C SIWZ.

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA  W  ZWIĄZKU  Z  POLEGANIEM  NA  ZASOBACH  INNYCH  PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale V lit. C SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………….......................

……………………………………………………………………………………………………………………………………. (wskazać podmiot – podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  DOTYCZACE  PODANYCH  INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne                       z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

…………………………………………..

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy

Zamawiający:

Gmina Gronowo Elbląskie

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”   oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………. (podać pełna nazwę/firmę,  adres, NIP podmiotu) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres,                       a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia                         z postępowania o udzielenie zamówienia.

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

OŚWIADCZENIE  DOTYCZĄCE  PODANYCH  INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne               z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………., dnia …………….

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 10 do SIWZ

WYKAZ robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie

składany w postępowaniu na  wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej                   nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”

| Lp. | Rodzaj robót (zakres realizowanych robót), | Wartość robót brutto (PLN) | Data wykonania (dzień, miesiąc, rok) | Miejsce wykonania i podmioty na rzecz, których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

      - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w wykazie robót budowlanych należy wykazać wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji, rozbudowie, remoncie dróg z wykorzystaniem masy bitumicznej                                   z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.

      - Do wykazu należy załączyć dowody, że roboty budowlane wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, a w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

      - Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

……………………………………..., dnia …………………………..……

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 11 do SIWZ

WYKAZ osób (tylko kadra kierownicza), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

składany w postępowaniu na wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej                   nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”

| Lp. | Rodzaj specjalności | Imię i nazwisko | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakres wykonywanych przez niego czynności | Informacja o podstawie do dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kierownik robót z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robót o specjalności drogowej |  |  |  |

Uwaga:

Wykonawca  winien wykazać minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami o podanej powyżej specjalności.

* W przypadku wskazania przez Wykonawcę osobę, którą będzie dysponował do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia - załącznik nr 13 do SIWZ. W przypadku prowadzenia przez tą osobę samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tej osoby do podjęcia się pełnienia określonej funkcji.

……………………………………..., dnia …………………………..……

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

Załącznik nr 12 do SIWZ

Niniejsze oświadczenie należy wypełnić i złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp.

…………………………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy lub pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”

oświadczam, że:

- nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*

- należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,  do której należą niżej wymienione podmioty*:

…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………., dnia …………………

..............................................................

czytelny podpis lub podpis

i imienna pieczęć osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Wykonawca wraz z oświadczeniem może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania                 z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 13 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJJ ZAMÓWIENIA

Oświadczam, iż …………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oddaje do dyspozycji………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

niezbędne zasoby tj. ..………………………………………………………………………………………….  na potrzeby realizacji zamówienia na wykonanie zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”   prowadzonego przez Gminę Gronowo Elbląskie:

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu:

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

- Sposób wykorzystania zasobów podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

- Zakres i okres udziału podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału             w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:

  - tak

nie

…………………………. dnia ……………..……

..............................................................

data i podpis podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby

Załącznik nr 14 do SIWZ

W Z Ó R      U M O W Y   NR   ZRGo – PN – … / 2019

Zawarta w dniu ...........…………………………………….. pomiędzy Gminą Gronowo Elbląskie 
z siedzibą w Gronowie Elbląskim przy ul. Łączności 3, NIP 578-298-29-29, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marcina Ślęzak zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Natalii Kadamus,

A

....................................…………………………………………………; NIP ………………………………..…,

reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................,

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego z dnia ………………………… pod nr …………….. udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na  wykonaniu zadaniu pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”.

- Zakres zamówienia określają Opracowania Techniczne, Specyfikacje Techniczne Wykonania                    i Odbioru Robót, oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiące załącznik do SIWZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opracowaniami Technicznymi,  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie                    w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania

- Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi do dnia 15 grudnia 2019r.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- Termin rozliczenia inwestycji: do 14 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązku Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy,

  - przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji na podstawie, której będzie realizowany przedmiot umowy,

  - odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

  - terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników budowlanych na podstawie umowy o pracę. Wyżej wymienione osoby powinny być zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1  ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) przez cały okres wykonywania zamówienia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Do obowiązku Wykonawcy należy:

  - protokolarne przejęcie terenu robót od Zamawiającego i zapewnienie właściwego oznakowania robót,

  - zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji  dla zadania pod nazwą: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”,  w tym między innymi poprzez, wytyczenie remontowanego odcinka w terenie, bieżącej obsługi geodezyjnej w trakcie prowadzonych robót jak również sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

  - zorganizowanie, zabezpieczenie i ochrona placu budowy,

  - zapewnienie we własnym zakresie poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji umowy,

  - zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt,

  - zakup wszystkich niezbędnych do wykonania zamówienia materiałów we własnym zakresie                   i na swój koszt, które winny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”, na wykonanie zadania pod nazwą wykonanie zadania polegającego na: „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”,

  - prowadzenie dziennika budowy,

  - okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru certyfikatów zgodności               z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz zastosowane materiały,

  - materiały rozbiórkowe wchodzące w zakres projektu zostaną zagospodarowane przez Inwestora,

  - odwieźć i zutylizować na własny koszt odpady przeznaczone do utylizacji,

  - zapewnić dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż remontowanych dróg gminnych oraz prowadzić prace drogowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa z wykorzystaniem niezbędnego oznakowania,

  - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

  - pełna odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników                    i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,

  - dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu robót w należytym stanie                                    i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

  - zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

  - przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

  - kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

  - usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia,

  - ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

  - informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

  - zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

  - terminowe zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie                                  w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - terminowe wykonanie i przekazanie przedmiotu umowy,

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. Termin uporządkowania terenu budowy nie może przekroczyć 3 dni od daty zakończenia robót.

§ 5

Nadzór  i kierowanie budową

Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie inspektor nadzoru Pan ………………………………………………………….. .

Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu umowy będzie kierownik robót budowlanych o specjalności drogowej Pan …………………………………………… .

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy w kwocie ……………………………………………………...…… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………………………………….).

- Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składa się wynagrodzenia za:

  - „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga”:  kwota ……………………………. zł brutto, tj. za cenę netto ……………………………. zł                             + podatek VAT …. %, tj. ….…………..,

  - „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”: kwota …………………………….. zł brutto, tj. za cenę netto ………………………… zł + podatek VAT …. %, tj. ……………. zł.

- Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1025 ze zm.). Wykonawca w szczególności nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane                                        z realizacją robót objętych dokumentacją i przedmiarem robót, w tym ryzyko Wykonawcy                                      z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,                     a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszt 
tj. zużycie energii i wody, wyłączenie mediów, obsługi geodezyjnej, innych kosztów związanych                   z prowadzeniem robót w pasie drogowym, itp.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ustalone jest na okres realizacji umowy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót w dwóch fakturach, jedna faktura za zadanie pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091                                   w miejscowości Kopanka Druga” druga pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”. Faktury będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktur wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego robót oraz z oświadczeniem Wykonawcy potwierdzającym, iż odebrane i zafakturowane roboty, dostawy i usługi nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców lub kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę do faktury wymienionych w ust. 7 umowy dokumentów, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia do chwili uzupełnienia dokumentów. W takim przypadku Wykonawca za niedotrzymanie terminu zapłaty  nie ma prawa naliczyć odsetek ustawowych.

§ 7

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór pogwarancyjny.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywany będzie przez inspektora nadzoru, Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru, o których mowa wyżej wpisem 
do dziennika budowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy(robót) potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

  - recepty i ustalenia technologiczne,

  - dziennik budowy,

  - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i ew. PZJ,

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,

  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót na wykonania zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102091 w miejscowości Kopanka Druga” oraz „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 102009 w miejscowości Nogat”,

  - oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami,

- Zamawiający w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy                          i osiągnięcia gotowości do odbioru wyznaczy termin odbioru końcowego. Termin ten nie może być dłuższy niż 10 dni.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                                     w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru usterek lub wad, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usunięcia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obie strony.

- Niezależnie od wyznaczonych przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwarancji i rękojmi.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie                                   z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, w okresie rękojmi za wady, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowymi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dla obioru ostatecznego.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określony w § 2 ust. 2 umowy),

- za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub w okresie gwarancji bądź rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- zmiana kierownika robót budowlanych bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego w wysokości 3.000,00 zł brutto.

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom                         w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto,  określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- 1.000,00 zł za każdą osobę, która wykonuje prac budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

- 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu na żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstałych 
w okresie gwarancji, w terminach określonych w umowie, Zamawiający wykona 
je w zastępstwie i na koszt Wykonawcy.

- Strony zapłacą kary umowne wynikające z treści umowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego przez drugą stronę umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony maja prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

§ 9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży                                         w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, -  odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

- Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją lub wskazaniem Zamawiającego,

- nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- w terminie 5 dni od daty zgłoszenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wraz 
z zestawieniem wartości robót według stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić  od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania                                            w przypadku nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości robót. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania właściwej jakości robót. W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę                w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym                           z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku wymienionym w ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną                                      z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Podwykonawcy

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, oraz za podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                                       o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                                w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż terminy określone w § 2 ust. 2.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenie do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w następujących przypadkach:

- umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenie dłuższe niż określone w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów                           o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                        z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczania tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                        o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                             z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu ……  miesięcy gwarancji jakości na wykonanie przez siebie roboty budowlane od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek                                    w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego oraz do bezpłatnego wykonania wymaganych przeglądów gwarancyjnych. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na ten sam okres 
co okres gwarancji jakości licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego lub daty usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi 
na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeżeniem ust. 6.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.                  W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

- Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji Zamawiający może żądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody z powodu zaistnienia wady chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów na każde wezwanie Zamawiającego.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 12

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie                  w sprawie niniejszego zmówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres odpowiadający wstrzymaniu 
lub opóźnieniu robót w przypadku:

  - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć 
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w należyty sposób,

  - wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

  - działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie 
lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

  - zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez stronę powołującą 
się na nią,

  - wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

- Zmiany kierownika robót o specjalności drogowej do wykonania zamówienia jest możliwe pod warunkiem zaproponowania innej osoby spełniającej warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o niej Zamawiającego                                       i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

- Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności                      i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Zmiany podwykonawcy przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
– na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego - nie wymaga zmiany umowy.

- Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego - nie wymaga zmiany umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie                      w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz wymagania określone                     w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy.

- Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać Polisę ubezpieczeniową,                                a w przypadku jej  braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- Strony umowy postanawiają, że w razie sporów wynikłych z niniejszej umowy, będą współdziałać w celu ich ugodowego rozstrzygnięcia. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będzie rozstrzygać właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Zamawiający                                                                                                  		Wykonawca